{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Enkel kalkyl","Effektkalkyl","T8 vs T5 effekt"],"not_rendered":{"charts":8,"external_links":1,"comments":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Enkel kalkyl","index":0,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"merged":[[0,1,0,3],[6,2,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Fyll i kundens namn här",null,"OBS: Fyll endast i GRÅA fält."]
[null,"Fyll i projektnamn eller arbetsorder här",null,"Se även kommentarerna "]
[null,20,null,"Antal år som kalkylen ska gälla"]
[null,"Ange CO2 för kommun XX"]
[null,26,null,"Förutsättningar"]
[null,null,"Hustyp"]
[null,"Typ av armatur","Befintlig","x","x"]
[null,"Antal armaturer"]
[null,"Pris per armatur exkl ljuskälla"]
[null,"Antal ljuskällor per armatur"]
[null,"Antal ljuskällor",0,0,0]
[null,"á pris ljuskälla per st."]
[null,"Ljuskällans effekt (W)"]
[null,"Ange riktvärdet för typ av don se kommentar"]
[null,"Ljuskällans totala effekt inkl reducering",0,0,0]
[null,"Livslängd ljuskälla timmar"]
[null,"Uppskattad drifttid per år"]
[null,"Uppskattad livslängd ljuskälla år",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Elpris per kwh"]
[]
[{"$nulls":3},"Styrning av anläggning"]
[null,"Typ av närvarostyrning"]
[null,"Ange reduceringseffekt enligt kommentar"]
[null,"Total effekt lkuskälla inkl. reducering",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":3},"Investering"]
[null,"Armatur kostnad",0,0,0]
[null,"Ljuskällor kostnad",0,0,0]
[null,"Summa investering",0,0,0]
[]
[{"$nulls":3},"Installationskostnader"]
[null,"Installationstid per armatur"]
[null,"Antal timmar för utförande",null,0,0]
[null,"Timkostnad"]
[null,"Elkabel, klammer, rör mm"]
[null,"Summa installation",0,0,0]
[null,"Summa investering och installation",0,0,0]
[]
[{"$nulls":3},"Driftskostnad"]
[null,"Totaleffekt Kwh",0,0,0]
[null,"Energikostnad per år",0,0,0]
[]
[{"$nulls":3},"Underhållskostnad"]
[null,"Timpris"]
[null,"Antal ljuskällebyten per timme",{"$nulls":5},"Här hittar du uppskattade generella drifttider enligt statistik från Energimyndigheten"]
[null,"Byte alla ljuskällor",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"Tabell drifttider"]
[null,"Tid mellan byten år",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"Lokaltyp","Drifttid [tim/år]","Källa"]
[null,"Antal byten under livstiden",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"Kontor",{"v":2200,"d":"2,200"},"STIL 2"]
[null,"Kostnad underhåll totalt",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"Skolor",{"v":1650,"d":"1,650"},"STIL 2"]
[null,"Underhållskostnad fördelat per år",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"Hotell",{"v":1700,"d":"1,700"},"STIL 1"]
[{"$nulls":7},"Restaurang",{"v":1700,"d":"1,700"},"STIL 1"]
[{"$nulls":3},"Summering kostnader",{"$nulls":3},"Industri",{"v":2200,"d":"2,200"},"STIL 1"]
[null,"Kostnad år 1 förbrukning och investering",0,0,0,null,null,"Sjukhus",{"v":2450,"d":"2,450"},"STIL 2"]
[null,"Totalkostnad under livslängd",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Besparing under hela livslängden",null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Besparing per år",null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Återbetalningstid investering",null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"Kontor <30m2",{"v":2200,"d":"2,200"},"STIL 2"]
[null,"Besparing i procent",null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"CO2/kg per år",0,0,0]
[null,"CO2/kg under livslängden",0,0,0]
[{"$nulls":7},"Garage"]
[null,"Den här kalkylen hjälper dig att få en grov uppskattning på den totala kostnaden för en produkt under sin livslängd."]
[null,"Kalkylen tar inte hänsyn till eventuell inflation, kalkylränta, prisökningar med mera utan ska mer ses som en vägledning vid val",{"$nulls":5},"Kontor, 75-100 lux",{"v":2200,"d":"2,200"},"STIL 2"]
[null,"av prdoukt som sparar både energi och kostnader."]
[null,"Instruktion:"]
[null,"Endast grå fält ska fyllas i.",{"$nulls":5},"Drifttider från Energimyndighetens statistikprojekt STIL 1 respektive STIL 2"]
[null,"Vid vissa celler finns det en kommentar och vägledning som du kan använda dig av."]

{"sheet":"Effektkalkyl","index":1,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"merged":[[0,1,0,3],[21,1,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Fyll i kundens namn här",null,"OBS: Fyll endast i GRÅA fält."]
[null,"Fyll i projektnamn eller arbetsorder här",null,"Se även kommentarerna "]
[]
[{"$nulls":3},"Förutsättningar"]
[]
[null,"Typ av armatur","T8","T5","LED"]
[null,"Antal armaturer"]
[null,"Antal ljuskällor per armatur"]
[null,"Antal ljuskällor",0,0,0]
[null,"Ljuskällans effekt (W)"]
[null,"Ange riktvärdet för typ av don se kommentar"]
[null,"Ljuskällans totala effekt inkl reducering",0,0,0]
[null,"Livslängd ljuskälla timmar"]
[null,"Uppskattad drifttid per år"]
[null,"Uppskattad livslängd ljuskälla år",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[{"$nulls":3},"Närvarostyrning"]
[null,"Typ av närvarostyrning"]
[null,"Ange reduceringseffekt enligt kommentar"]
[null,"Total effekt lkuskälla inkl. reducering",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":3},"Energiåtgång"]
[null,"Totaleffekt Kwh",0,0,0]
[null,"Besparing i Kwh",null,0,0]
[{"$nulls":3},"Summering"]
[null,"Ange elpris"]
[null,"Kostnad  totaleffekt ",0,0,0]
[null,"Besparing mot befintlig armatur",null,0,0]
[null,"Besparing procent",null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[]
[null,"Ange kommun xx genomsnittliga C02",null,"Co2"]
[null,26]
[null,"Co2 /kg per år",0,0,0]
{"$rows_empty":15}
[null,"Här kan du på ett enkelt sätt se vad skillnaden i energianvändning blir mellan befintlig belysning mot föreslagen."]
[null,"Kalkylen visar bara energienvändningen samt att du kan ange elpriset. Tillkommer gör investering, installation, service mm"]

{"sheet":"T8 vs T5 effekt","index":2,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,1,0,3],[5,2,5,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Fyll i kundens namn här",null,"OBS: Fyll endast i GULA fält."]
[null,"Fyll i projektnamn eller arbetsorder här",null,"Se även kommentarerna "]
[]
[]
[null,null,"Lysrör"]
[null,"Typ av armatur"]
[null,"Antal armaturer"]
[null,"Antal ljuskällor per armatur"]
[null,"Antal ljuskällor",0,0]
[null,"Ljuskällans effekt (W)"]
[null,"Summa Kwh",0,0]
[null,"Uppskattad drifttid per år"]
[null,"Total effekt lkuskälla inkl. reducering",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Totaleffekt Kwh",0,0]
[null,"Besparing i Kwh",null,0]
[]
[null,"Elpris"]
[null,"Kostnad  totaleffekt ",0,0]
[null,"Besparing mot befintlig armatur",null,0]
[null,"Besparing %",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[null,"Ange kommun xx genomsnittliga C02","CO2"]
[null,26]
[null,"Co2 /kg per år",0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Här kan du på ett enkelt sätt se vad skillnaden i energianvändning blir mellan befintlig belysning mot föreslagen."]
[null,"Kalkylen visar bara energienvändningen samt att du kan ange elpriset och Co2. Tillkommer gör investering, installation, service mm"]